Załącznik nr 7

Wyłączenia

Z projektu wykonawczego wyłączony został następujący zakres prac, przniesiony na II Etap.

- Zakres prac dla instalacji chłodu PW instalacji sanitarnych

- Wykonywane będą wszystkie piony wraz z odejściami na trójniki + zawory odcinające.

- Nie będą wykonywane podejścia przewodów od ponów do wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych - prócz 9-u jednostek w sali dydaktycznej 3.D.03 na III piętrze.

- Nie będą wykonywane podejścia przewodów na dachu od agregatu do pionów chłodu - 
z wyjątkiem pionów: C1, C2, C3, C9, C10, C11, C13, C14, 15.

- Nie będzie wykonywany agregat AWL1 o mocy 210, 3 kW. Pozostaje agregat AWL2 o mocy 104,9 kW.

- Zakres prac dla branży ogólnobudowlanej

- Sufity akustyczne w salach dydaktycznych:

- sale dydaktyczne w piwnicy: Laboratorium komputerowe -1.D.04, -1.D.05, -1.D.06, 
-1.D.07, -1.D.08, -1.D.09, -1.D.10

- sale dydaktyczne pierwsze piętro: Laboratorium inż. 1.D.10, 1.D.11, Sala dydaktyczna 1.D.12, 1.D.13, 1.D.15

- sale dydaktyczne drugie piętro: Sala dydaktyczna 2.D.06, 2.D.07, 2.D.08, 2.D.09, 2.D.10, 2.D.13

- sale dydaktyczne trzecie piętro: Laboratorium komputerowe 3.D.06, Sala dydaktyczna 3.D.07, 3.D.08

- Wymiana nawierzchni zewnętrznej, wykonane zostaną niezbędne prace po wymianie instalacji ogólnospławnej w obrąbie wykopów wąskoprzestrzennych - przywrócenie terenu nieruchomości co najmniej takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem.

- Wykonie zakresu z zagospodarowania/urządzenie terenu (murki, ławki, kosze, zieleń, ogrodzenia, bramy, pylony reklamowe).

Całkowite wyłączenie z oferty - zakup inwestorski

- Zakres prac dla branży elektrycznej – instalacje niskoprądowe (zakup inwestorski)

- Teletechnika: elementy aktywne sieci strukturalnej (switch, access point, UPS), patchcordy 
w GPD i PPD

- CCTV: elementy aktywne (switch, stacja obsługi CCTV, rejestrator)

Wyłączeń wskazanych powyżej nie należy interpretować w sposób rozszerzający. W przypadku powstania wątpliwości, czy dany zakres robót objęty jest wyłączeniem, Inwestor będzie uprawniony do jednostronnego wiążącego wskazania Wykonawcy, czy dana robota objęta jest zakresem wyłączeń.

Oznaczenia zgodnie z Projektem Budowlanym -Architektura