Poznań, dnia 22 kwietnia 2020 roku

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i teletechnicznych oraz usług dodatkowych w budynku „PW” znajdującym się w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia:  8 maja 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 
pokój 201 z dopiskiem na kopercie: „Oferta – 2 laboratoria PW” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl

Oferta cenowa na wykonanie prac powinna być sporządzona zgodnie z załączonym Opisem zamówienia oraz Szczegółowym opisem wykonania prac, po zapoznaniu się z przedmiotowym zakresem prac na miejscu.

WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo (po wyłonieniu Wykonawcy) do zmiany 
lub zmniejszenia zakresu prac.

Jednocześnie informujemy, iż WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru

oferty wraz z możliwością unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z postępowania wyłączeni zostaną oferenci nie spełniający warunków określonych w Opisie

zamówienia.

Wszystkie informacje można uzyskać w Dziale Administracji WSB w Poznaniu po uprzednim ustaleniu terminu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami 
w zakresie merytorycznym jest Starszy Specjalista ds. technicznych Andrzej Wojciechowski  (tel. 61 6553299 lub 602730068), w zakresie formalnym jest Kierownik Działu Administracji  - Agnieszka Szczepańska (tel. 600019935).

Agnieszka Szczepańska

kierownik działu administracji

Załącznik nr 1

Opis zamówienia

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

ul. Powstańców Wlkp. 5

61-895 Poznań

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonaniu prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i teletechnicznych oraz dodatkowych usług w budynku znajdującym się w Poznaniu 
przy ul. Powstańców Wlkp. 1 (I i II piętro, sala 201/203 – laboratorium towaroznawstwa i sala 306/308 – laboratorium ergonomii, usługi dodatkowe – sala 211 CP ul. Ratajczaka 5/7 w Poznaniu).

Z przedmiotowym zakresem prac należy zapoznać się na miejscu wykonania, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu prac.

Niniejsze postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie:

maksymalnie:

- od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020r. - prace ogólnobudowlane,

- do 31 sierpnia 2020 r. prace elektryczne i teletechniczne (po dostawie mebli dokończenie prac montażowych instalacji teletechnicznej i elektrycznej na dostarczonych meblach).

W przypadku porozumienia w zakresie wykonania prac w innym wcześniejszym terminie, 
od dnia rozpoczęcia prac  – 5 tygodni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia i zmianę terminu wykonania prac.

- Prace remontowo – budowlane mogą być prowadzone bez ograniczeń czasowych, budynek zostanie wyłączony w tym czasie z normalnego użytkowania.

- Za pomieszczenie „gotowe” uważa się pomieszczenie, w którym zostały wykonane wszystkie założone w zamówieniu prace, pomieszczenia uporządkowane i czyste. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania pomieszczeń, w których wykonywane są prace remontowe przed zabrudzeniem (wyposażenia, okien, itp.), wystawieniem i ponownym wstawieniem wyposażenia, tak aby po wyjściu z pomieszczeń nadawały się one do użytkowania w przedmiotowym zakresie.

- Oferta musi obejmować zamówienia zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego Opisem
zamówienia oraz Szczegółowym opisem wykonania prac. Oferta może zostać złożona na:

a)    całość prac budowlanych, elektrycznych i teletechnicznych, tj. łącznie na I i II część

lub

b) na jedną z wybranych części w postępowaniu:

- I część – prace ogólnobudowlane,  usługi dodatkowe,

- II część – prace elektryczne i teletechniczne., usługi dodatkowe

- Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji na miejscu w celu wykonania pomiarów.

- Informacje dotyczące warunków składania ofert:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferent, który  przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie zamówienia oraz Szczegółowym opisie wykonania prac.  Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantów nie będą brane pod uwagę.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, odręcznie lub na komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Zaleca się aby każda strona była ponumerowana.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
              własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: 
               Starszy Specjalista ds. technicznych Andrzej Wojciechowski tel. 61 6553299 lub
              602730068 oraz Kierownik Działu Administracji  - Agnieszka Szczepańska,
               tel. 600019935.

- Oferta winna wskazywać osobę uprawnioną do kontaktu i dane kontaktowe ze strony
               Oferenta.

- Warunki płatności:

- wykonawca ma prawo do wystawienia faktur częściowych za wykonane prace.
Podstawą do wystawienia faktur częściowych jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru zgłaszanych poszczególnych etapów prac zgodnie z harmonogramem - przewiduje się nie więcej niż 3 faktury częściowe.

- termin płatności: 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu o faktycznie wykonany zakres robót i wskaźniki do kosztorysowania podane w ofercie.

- Zamawiający zastrzega możliwość swobodnego wyboru Oferty oraz możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- W przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta w celu złożenia dodatkowych    wyjaśnień na temat oferty, kwalifikacji i wiarygodności oferenta oraz kalkulacji ceny ofertowej. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez oferenta spowoduje nierozpatrzenie złożonej przez niego oferty.

- Oferta winna zawierać oświadczenie oferenta, że jest ważna 60 dni od dnia złożenia oferty.

- Oferent składając ofertę akceptuje warunki określone we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4.

- Sposób składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zamawiającego lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl, nie później niż do dnia: 8 maja  2020 roku do godz. 15.00.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwarcia.

- Koperta powinna być zaadresowana według wzoru:

Wyższa Szkoła Bankowa

ul. Powstańców Wlkp. 5

61-895 Poznań

„Oferta –2 laboratoria PW”

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSB w Poznaniu. Rozpatrzenie ofert odbędzie się w terminie do 7 dni od daty złożenia ofert.

- Oferta ważna jest do dnia podpisania umowy z wybranym oferentem, jednak nie dłużej 
niż 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

8. Zawartość oferty:

- Dokumenty potwierdzające:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo inny odpowiedni dokument,

- oświadczenie o posiadaniu polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.

b. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy składowe.

c. Warunki gwarancji.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest sprzeczna z Opisem zamówienia,

- zgłoszenie nastąpi po terminie,

- dane są niekompletne, nieczytelne, budzą wątpliwości co do ich treści i rzetelności,

- złożona oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa.

  - Ocena ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena 				- waga kryterium 90%

- warunki gwarancji i rękojmi 	- waga kryterium 10%