Załącznik nr 3

Szczegółowy opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego, obejmującej adaptację budynku Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, Filia 
w Szczecinie przy ul. Czackiego 3a wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania budynku z funkcji obiektu biurowego na funkcję obiektu dydaktyczno – administracyjnego szkoły wyższej, przy zachowaniu wszelkich wymogów przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym  prawa budowlanego, z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

Dokumentacja winna uwzględnić 2-etapowe postępowanie inwestycyjne, gdzie w wyniku realizacji 1 ETAPU przedsięwzięcia Zamawiający winien uzyskać co do zasady jako minimum możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem w ramach wszystkich jego poziomów nadziemnych.

Powierzchnia użytkowa budynku 1589 m2.

Zakres opracowania (w rozbiciu na etapy) - założenia związane z adaptacją pomieszczeń:

1 ETAP - Przebudowa, w niezbędnym zakresie, układu pomieszczeń pod sale dydaktyczne /laboratoria /biura uwzględniająca infrastrukturę komunikacyjną i zaplecze socjalne, co do zasady w ramach wszystkich jego poziomów nadziemnych (zakres minimum):

- Przebudowa układu pomieszczeń

- Dostosowanie klatki schodowej do nowej funkcji

- Wykończenie wnętrz z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji

- Wymiana/remont okien w niezbędnym zakresie

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

- Wymiana windy

- Wymiana wykończenia posadzek

- Remont i docieplenie dachu

- Zapewnienie dostępu od strony wnętrza posesji

- Przebudowa instalacji wod.-kan.

- Wymiana instalacji CO

- Wykonanie instalacji wentylacyjnej

- Przebudowa instalacji elektrycznej

- Dostosowanie oświetlenia do funkcji szkoły wyższej

- Budowa sieci teleinformatycznej

- Dostosowanie układu budynku pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami

2 ETAP - Przebudowa obiektu w zakresie przegród zewnętrznych, układu pomieszczeń poziomu podziemia, w zakresie obsługowej infrastruktury technicznej oraz w zakresie pozostałym niewymienionym w zakresie etapu 1, termomodernizacja obiektu, w tym:

- Przebudowa układu pomieszczeń podziemia - w pełnym zakresie instalacji i wykończenia, z dostosowaniem do funkcji pomieszczeń, z powiązaniem z poziomami już funkcjonującymi

- Wykonanie audytu energetycznego

- Przebudowa instalacji zasilających obiekt w niezbędnym zakresie

- Konfiguracja zasilania w energię z możliwymi alternatywnymi źródłami energii

- Wymiana stolarki / ślusarki zewnętrznej

- Przebudowa i ocieplenie fasad

- Remont izolacji pionowych i ew. poziomych

- Dostosowanie układu podziemia budynku pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami, z powiązaniem z poziomami już funkcjonującymi

- Inne pozostałe zakresy prac niezbędne dla funkcjonowania obiektu dydaktyczno – administracyjnego szkoły wyższej.

Założenia dla laboratoriów / sal dydaktycznych / dodatkowych pomieszczeń

| Rodzaj pomieszczeń | Pojemność sal / metraż | Ilość sal |
| --- | --- | --- |
| Sala zrównoważonego rozwoju | Min. 40 osób | 3 |
| Studio nagrań | Min. 15m2 | 1 |
| Laboratorium anatomii | Min. 40 osób | 1 |
| Laboratorium kosmetologii (10 stanowisk) | Min. 110m2 | 1 |
| Laboratorium manicure (10 stanowisk) | 20 osób | 1 |
| Laboratorium trychologii (10 stanowisk) | 20 osób | 1 |
| Laboratorium Lean | 25os. / min. 80m2 | 1 |
| Laboratorium Logistyki | 40 osób | 1 |
| Laboratorium informatyczne ze specjalistycznym sprzętem | 25 osób | 1 |
| Laboratorium chemiczne | 20 osób | 1 |
| Pomieszczenie socjalne | Min. 20m2 | 1 |
| Laboratorium wizażu | 20 osób | 1 |
| Strefy studenta (wyodrębniona ze strefy ogólnej) |  | 2 |
| Laboratorium technologiczno - metrologiczne | 24 osoby | 1 |
| Laboratorium komputerowe | 25 osób | 2 |
| Laboratorium VR | 40 osób | 3 |
| Laboratirum Eye Tracking | 20m2 | 1 |
| Sale streamingowe | 10m2 | 4 |

Ogólne założenia dla laboratoriów

Celem nowopowstałych laboratoriów jest umożliwienie użytkownikom, a w szczególności studentom zdobycia umiejętności w zakresie nauczania zawodowego i praktycznego. Adaptacja pomieszczeń ma na celu poprawę warunków do kształcenia umiejętności praktycznych. Inwestycja ukierunkowana będzie na dostosowanie infrastruktury Uczelni do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy i przygotowana zostanie przede wszystkim na potrzeby organizacji kreatywnych przestrzeni typu Fabrication Laboratory (Fablab).